## άνοιξη 2016
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Εργαστήριο Λεμεσού
Ε2402/6 (06/08/2015) | [5 empty] | ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | [11 empty] | Αρ. Πιστ.: L071 ΔΟΚΙΜΕΣ
Διυλιστήριο Νερού Λεμεσού Τηλ. (+357)25823786, fax. (+357)25823799
Αρ. Έκθεσης:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2016
Κωδικός Δείγματος |  | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Δειγματοληψία |  | Cond. | TDS | pH | Temp | Ανθρ. Άλατα | Όξινα Ανθρ. Άλατα | F | Cl | SO4 | NO3 | Να | Κ | K | Ca | Mg | Total Hard. | B
[5 empty] | (μS/cm) | (mg/L) |  | (ºC) | (mg/L CO3) | (mg/L HCO3) | (mg/L) |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L CaCO3 | mg/L
[5 empty] | CONDUCT* (CYS EN 27888:1993) | TDS (Εσωτ/ή) | PH* (CYS EN ISO 10523:2012) |  | TITR-CO3 | TITR-HCO3 | IC-ANIONSΙI / TITR-CLΙ (ISO:10304-1/εσωτερική) |  |  |  | ICP-CATIONΙV / TITR-CAΙII (ISO:11885/ εσωτερική) | [5 empty] | ICP-B* (CYS EN ISO 11885:2009)
|  |  | Ημερομ. | Ώρα
11-ΜΑΥ-2016/L/4370 |  | Δίκτυο Μανδριών | 2016-03-21 | 8:22 | 641 | 326.91 | 8.31 | 24.2 | 12.9 | 132.37 | <LOQ | 54,444ii | 94.1162 | 0.2612 | 56.62 | 3.234 | 2.961 | 36.4 | 22.81 | 184.9772 | 0.1465
11-ΜΑΥ-2016/L/4371 |  | Δίκτυο Αχέλειας | 2016-03-21 | 8:22 | 717 | 365.67 | 8.06 | 25.1 | 11.1 | 142.13 | <LOQ | 61,1283ii | 90.6746 | <LOQ | 56.75 | 3.031 | 3.234 | 13.39 | 23.81 | 131.5722 | 0.149
11-ΜΑΥ-2016/L/4366 |  | Δίκτυο Κουκλιών | 2016-03-21 | 8:22 | 642 | 327.42 | 8.18 | 25.1 | 14.1 | 126.88 | <LOQ | 54,7282ii | 93.8906 | <LOQ | 55.17 | 8.58 | 3.031 | 34.8 | 22.34 | 179.0408 | 0.1475
11-ΜΑΥ-2016/L/4372 |  | Δίκτυο Αγίας Βαρβάρας | 2016-03-21 | 8:22 | 1734 | 884.34 | 8.25 | 24.7 |  | 188.49 | <LOQ | 186,8982ii | 346.6278 | 7.1391 | 136.8 | 9.392 | 8.58 | 107 | 38.26 | 425.1312 | 0.223
11-ΜΑΥ-2016/L/4373 |  | Δεξαμενή Παφιάνα | 2016-03-21 | 8:22 | 1618 | 825.18 | 8.23 | 24.9 | 7.8 | 162.26 | 0,1787 | 183,5503ii | 341.1136 | 0.9776 | 127.7 | 0.523 | 9.392 | 97.07 | 40.76 | 410.6062 | 0.239
12-ΜΑΥ-2016/L/4374 |  | Δίκτυο Αργάκας | 2016-03-21 | 9:54 | 856 | 436.56 | 8.51 | 25 | 18 | 229.36 | <LOD | 79,7717ii | 97.0856 | <LOQ | 73.27 |  | 2.124 | 30.02 | 6.066 | 100.0419
12-ΜΑΥ-2016/L/4376 |  | Δίκτυο Προδρόμου | 2016-03-21 | 9:54 | 815 | 415.65 | 8.37 | 18.9 | 12.3 | 195.2 | <LOQ | 78,9179ii | 93.9436 | <LOQ | 69.28 | <LOQ | 2.924 | 37.12 | 31.16 | 221.1792 | 0.126
12-ΜΑΥ-2016/L/4379 |  | Αρδ. Περιοχή Δερύνεια 13- Φρέναρος | 2016-03-21 | 9:54 | 723 | 368.73 | 8.45 | 24.6 | 17.1 | 187.27 | <LOQ | 65,8025ii | 60.3875 | <LOQ | 48.83 | <LOQ | 0.396 | 42.41 | 33.75 | 245.075 | 0.245
10-ΜΑΥ-2016/L/4352 |  | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας | 2016-04-13 | 9:54 | 866 | 441.66 | 8.44 | 26.1 | 21.9 | 236.52 | <LOQ | 56,2265ii | 105.6679 | <LOQ | 36.4 | <LOQ | 1,514 | 43.21 | 65.68 | 378.6266 | 0.036
10-ΜΑΥ-2016/L/4353 |  | Αγρόκτημα Λανίτη | 2016-04-13 | 9:54 | 1814 | 925.14 | 8.5 | 26.2 | 19.5 | 331.23 | 0,1705 | 290,4393ii | 124.5582 | 29.6764 | 215.15 | 29.6764 | 22.85 | 46.37 | 43.11 | 293.5382 | 0.2675
10-ΜΑΥ-2016/L/4351 |  | Δεξαμενή Μονής | 2016-04-13 | 9:54 | 1678 | 855.78 | 8.4 | 25.8 | 18.3 | 220.82 | <LOQ | 260,3772ii | 108.0968 | 0.839 | 183.4 | 0.839 | 22.22 | 55.94 | 36.26 | 289.2412 | 0.2375
10-MAY-2016/L/4347 |  | Δεξαμενή Επισκοπής | 2016-04-13 | 9:54 | 788 | 401.88 | 8.23 | 25.6 | 9 | 245.83 | <LOQ | 78,3652ii | 62.0176 | 2.4494 | 54.34 | 2.4494 | 2.172 | 41.84 | 39.35 | 266.722 | 0.1285
10-MAY-2016/L/4348 |  | Δεξαμενή Κολόσσι | 2016-04-13 | 9:54 | 781 | 398.31 | 8.39 | 26 | 8.7 | 224.48 | <LOQ | 87,8353ii | 60.2505 | 1.877 | 59.05 | 1.877 | 2.265 | 38.1 | 35.25 | 240.48 | 0.156
12-MAY-2016/L/4377 |  | Αγία Μαρίνα | 2016-03-21 | 9:54 | 980 | 499.8 | 8.56 | 24.1 | 19.5 | 246.44 | <LOQ | 56,9172ii | 105.7923 | <LOQ | 78.21 | <0,15 | 0.425 | 36,7 | 49.3 | 294.866 | 0.042
10-MAY-2016/L/4349 |  | Αρδ. Έργο Ακρούντας- Φοινικάρια | 2016-04-13 | 9:54 | 879 | 448.29 | 8.02 | 26.3 | 7.2 | 326.96 | <LOD | 56.9172 | 105.7923 | <LOQ | 36.44 |  | 1.476 | 43,99 | 65.89 | 381.4418 | 0.039
Περιγραφή Δειγμάτων: 500 mL νερού σε πλαστικά μπουκάλια PET | [6 empty] | Δειγματοληψία: Σύμφωνα με την οδηγία 02102 | [5 empty] | Περίοδος Ανάλυσης: Μάρτιος- Ιούνιος 2016
Παρατηρήσεις: LOD Φθοριούχων, Νιτρικών και θειϊών αλάτων: 0,05mg/L, LOQ =Φθοριούχων & Νιτρικών: 0,15mg/L
LOD Χαλκού (Cu)= 0.89 μg/L, Σιδήρου (Fe)= 3,82 μg/L Τα αποτελέσματα της αγωγιμότητας είναι στους 25 0C
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του pH για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 9,1 ανέρχεται στο 3% και στην παραμετρική τιμή 7.15 ανέρχεται στο 3%.
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του Β για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 1,0 mg/L ανέρχεται στο 6,43%
Σημειώσεις: | 1. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που έχουν εξεταστεί.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ή/και αναπαραχθεί η παρούσα έκθεση αποσπασματικά, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου
3. Την ευθύνη για σωστή διαδικασία δειγματοληψίας βάσει των οδηγιών του εργαστηρίου έχει ο πελάτης.
4 Οι δείκτες (I,II,III,IV) δίπλα από το αποτελέσμα προσδιορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. I. TITR- CL, II. IC ANIONS- CL, III. TITR- CA, IV. ICP- CATIONS-CA
5. Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευθεί από το ΚΟΠΠ σημειώνονται με *.
Υπογραφές: | [11 empty] | Υπογραφή:
Αναλυτές: | Xρ.Χρίστου, Λ. Δημοσθένους | [10 empty] | Τεχν. Υπεύθυνος: Χριστίνα Χρίστου
Γνωμάτευση: Βλ. Σημείωμα τριμηνιαίας
………………………………………………………………………………………
Ημ. Έκδοσης: | [11 empty] | Υπογραφή:
Προϊστάμενη Υπηρεσίας: Δρ Κυριακή Ιωάννου

## ΜΑΪΟΣ 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΪΟΣ 2020
Α/Α | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Cond, (μS/cm) | TDS (mg/L) | pH | Temp, (ºC) | Ανθρ, Άλατα (mg/L CO3) | Όξινα Ανθρ, Άλατα (mg/L HCO3) | F (mg/L) | Cl (mg/L) | SO4 (mg/L) | NO3 (mg/L) | Νa (mg/L) | Κ | K (mg/L) | Ca (mg/L) | Mg (mg/L) | Total Hard, (mg/L CaCO3) | B (mg/L)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 | Φράγμα Βυζακιάς, G/1 | 2020-05-25 | 947 | 482.97 | 8,2 | 23,8 | 13,2 | 331 | <0,050 | 72 | 95 | 4 | 50,2 |  | 0,642 | 74,4 | 46,7 | 378 | 0,0740
2 | Φράγμα Καλοπαναγιώτη, Παρ.16 | 2020-05-25 | 485 | 247.35 | 7,8 | 23,1 | 0 | 274 | <0,050 | 21 | 22 | 2,3 | 23,8 |  | 0,546 | 38,7 | 38,6 | 256 | <0,0240
3 | Φράγμα Ξυλιάτου, Παρ. 865 | 2020-05-25 | 353 | 180.03 | 7,7 | 23,3 | 0 | 148 | <0,050 | 24 | 30 | 1,2 | 19,8 |  | 0,384 | 37,5 | 19,4 | 173 | <0,0100
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 | Αρδευτικό Έργο Κίτι Υδρ.37 | 2020-05-25 | 617 | 314.67 | 8,2 | 23,0 | 9,30 | 231 | <0,15 | 45 | 43 | 3,7 | 42,3 |  | 1,70 | 50,8 | 39,9 | 291 | 0,100
5 | Αρδευτικό Έργο Αθηένου Υδρ.8 | 2020-05-25 | 578 | 294.78 | 8,3 | 23,2 | 9,30 | 210 | <0,050 | 46 | 37 | <0,050 | 44,4 |  | 3,29 | 49,8 | 37,7 | 280 | 0,111
6 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα Υδρ.5 | 2020-05-25 | 679 | 346.29 | 7,8 | 24,2 | 0,00 | 234 | <0,15 | 38 | 97 | 0,46 | 26,3 |  | 0,644 | 60,4 | 34,2 | 292 | <0,0720
7 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος Υδρ. 38 | 2020-05-25 | 864 | 440.64 | 8,1 | 23,4 | 7,80 | 271 | <0,050 | 77 | 92 | 1,4 | 73,5 |  | 1,45 | 73,2 | 42,3 | 357 | 0,152
8 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι Υδρ. 85 | 2020-05-25 | 845 | 430.95 | 8,2 | 23,1 | 18,0 | 262 | <0,050 | 56 | 120 | 5,2 | 47,6 |  | 1,05 | 61,8 | 67,7 | 433 | 0,0870
9 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 133 | 2020-05-25 | 891 | 454.41 | 8,2 | 24,8 | 14,7 | 303 | <0,050 | 54 | 110 | 5,2 | 40,8 |  | 1,04 | 62,1 | 55,8 | 384 | 0,0860
10 | Αρδευτική περιοχή-Σκαρίνου- Υδρ. 62 | 2020-05-25 | 857 | 437.07 | 8,0 | 23,2 | 8,70 | 262 | <0,15 | 79 | 95 | 0,49 | 72,5 |  | 1,65 | 68,2 | 42,8 | 347 | 0,153
11 | Ζύγι H 47/1 | 2020-05-25 | 840 | 428.4 | 8,1 | 23,3 | 15,0 | 262 | <0,050 | 55 | 120 | 5,0 | 47,1 |  | 1,01 | 59,1 | 67,1 | 424 | 0,0860
ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
12 | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2020-05-20 | 618 | 315.18 | 8,2 | 23,1 | 12,6 | 227 | <0,15 | 47 | 43 | 1,4 | 44,9 |  | 1,70 | 23,5 | 39,7 | 222 | 0,101
13 | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος 13A Παρ. 30/1 | 2020-05-20 | 681 | 347.31 | 8,3 | 25,7 | 16,2 | 214 | <0,15 | 58 | 42 | 1,6 | 45,0 |  | 2,33 | 39,7 | 33,8 | 238 | 0,126
14 | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2020-05-20 | 640 | 326.4 | 8,3 | 23,2 | 9,90 | 211 | <0,15 | 64 | 40 | 1,8 | 54,0 |  | 2,04 | 30,5 | 36,5 | 227 | 0,139
15 | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2020-05-20 | 653 | 333.03 | 8,0 | 23,1 | 10,5 | 220 | <0,15 | 57 | 43 | 0,26 | 52,1 |  | 2,35 | 35,7 | 41,7 | 261 | 0,128
16 | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια Παρ. 2/3 | 2020-05-25 | 688 | 350.88 | 8,1 | 25,3 | 7,50 | 249 | <0,15 | 62 | 48 | 2,0 | 46,4 |  | 2,28 | 39,4 | 32,6 | 233 | 0,132
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
17 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Κολοσσίου (NSR3) | 2020-06-01 | 629 | 320.79 | 8,3 | 21,2 | 9,90 | 237 | <0,15 | 44 | 42 | 3,3 | 36,2 |  | 1,62 | 41,8 | 33,2 | 241 | 0,091
18 | Δεξαμενή Αρδ. Έργου Ακρούντας- Φοινικαριών 311 | 2020-06-01 | 804 | 410.04 | 8,2 | 25,8 | 7,50 | 366 | <0,050 | 39 | 60 | 3,0 | 31,1 |  | 0,968 | 52,7 | 73,4 | 434 | <0,0720
19 | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2020-06-01 | 796 | 405.96 | 8,4 | 25,2 | 8,10 | 351 | <0,050 | 38 | 59 | 3,0 | 31,5 |  | 1,04 | 53,3 | 74,2 | 438 | 0,042
20 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Επισκοπής (NSR2) | 2020-06-01 | 634 | 323.34 | 8,3 | 25,8 | 8,40 | 244 | <0,050 | 45 | 43 | 3,2 | 44,1 |  | 1,93 | 51,4 | 39,3 | 290 | 0,0980
21 | Αγρόκτημα Φασουρίου Αρ. Παροχής 378 | 2020-06-15 | 1510 | 770.1 | 7,5 |  | <2 | 459 |  | 198 | 155 | 27 | 135 |  | 16,2 | 80,5 | 61,2 | 526 | <0,2
22 | Αγρόκτημα Λανίτη Αρ. Παροχής 276 | 2020-06-15 | 1820 | 928.2 | 7,4 |  | <2 | 469 |  | 262 | 186 | 79 | 165 |  | 12,2 | 92,9 | 75,7 | 646 | <0,2
23 | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου Αρ. Παροχής 2 | 2020-06-15 | 1540 | 785.4 | 7,8 |  | <2 | 464 |  | 218 | 134 | 11 | 156 |  | 22,0 | 76,0 | 53,3 | 475 | <0,2
24 | Αρδευτική Μονάδα 11 Πολεμίδια | 2020-06-15 | 1230 | 627.3 | 7,8 |  | <2 | 397 |  | 160 | 114 | 0,44 | 97,0 |  | 8,1 | 59,8 | 62,4 | 450 | <0,2
25 | Δεξαμενή Παρεκλησιάς (ΣΑΛΑ) | 2020-06-15 | 1570 | 800.7 | 8,0 |  | <2 | 481 |  | 224 | 145 | 6,9 | 174 |  | 24,1 | 70,1 | 52,9 | 429 | <0,2
26 | Δεξαμενή Μονής No1 (ΣΑΛΑ) | 2020-06-15 | 1610 | 821.1 | 7,5 |  | <2 | 485 |  | 232 | 142 | 3,7 | 179 |  | 22,8 | 73,8 | 53,2 | 434 | <0,2
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
27 | Δίκτυο Κουκλιών M106 | 2020-06-01 | 749 | 381.99 | 7,8 | 24,1 | 8,70 | 232 | <0,15 | 65 | 63 | 6,1 | 66,2 |  | 3,14 | 62,2 | 34,5 | 297 | 0,138
28 | Δίκτυο Μανδριών H 29/4/1 | 2020-06-01 | 606 | 309.06 | 8,1 | 24,2 | 6,30 | 201 | <0,15 | 40 | 70 | 1,0 | 52,9 |  | 2,97 | 60,7 | 24,2 | 251 | 0,127
29 | Δίκτυο Αχέλειας H 13 | 2020-06-01 | 637 | 324.87 | 8,1 | 24,5 | 7,50 | 194 | <0,15 | 45 | 70 | 2,0 | 49,8 |  | 3,01 | 48,6 | 22,0 | 212 | 0,274
30 | Καναλέτο Αγ. Βαρβάρα | 2020-06-01 | 1536 | 783.36 | 7,8 | 24,5 | 0 | 314 | 0,21 | 130 | 340 | 12 | 137 |  | 11,2 | 151 | 39,7 | 541 | 0,233
31 | Δεξαμενή Παφιάνα, Γεροσκήπου | 2020-06-01 | 1209 | 616.59 | 8,2 | 24,1 | 12,3 | 218 | <0,15 | 110 | 230 | 7,0 | 114 |  | 6,62 | 131 | 43,7 | 506 | 0,205
32 | Δίκτυο Χλώρακας H10/1/4 | 2020-06-01 | 966 | 492.66 | 8,2 | 24,2 | 11,4 | 152 | 0,30 | 75 | 200 | 1,0 | 75.8 |  | 8,76 | 112 | 29,1 | 400 | 0,141
ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
33 | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2020-06-01 | 689 | 351.39 | 8,6 | 24,7 | 10,5 | 170 | <0,15 | 62 | 76 | <0,15 | 64,9 |  | 2,86 | 31,9 | 29,1 | 200 | 0,104
34 | Δείγμα Εκτροπής Αγ, Μερκούριου-Πόλη Χρυσοχούς | 2020-06-01 | 883 | 450.33 | 8,4 | 24,0 | 12,0 | 279 | <0,050 | 74 | 86 | <0,050 | 67,2 |  | 0,632 | 71,4 | 57,0 | 413 | <0,0720
35 | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2020-06-01 | 715 | 364.65 | 8,5 | 24,8 | 12,0 | 191 | <0,15 | 61 | 70 | <0,15 | 65,5 |  | 3,22 | 36,4 | 28,9 | 210 | 0,127
36 | Δεξαμενή Αργάκας | 2020-06-01 | 724 | 369.24 | 8,3 | 24,0 | 15,0 | 259 | <0,15 | 60 | 71 | 0,26 | 71,6 |  | 3,44 | 53,6 | 30,8 | 261 | 0,0980
37 | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2020-06-01 | 822 | 419.22 | 8,5 | 24,1 | 11,4 | 288 | <0,050 | 67 | 83 | <0,050 | 61,4 |  | 0,638 | 67,6 | 52,8 | 386 | 0,0430
38 | Φράγμα Αγία Μαρίνα-Πόλη Χρυσοχούς | 2020-06-01 | 1016 | 518.16 | 8,5 | 24,1 | 27,3 | 244 | <0,050 | 110 | 86 | <0,15 | 86,3 |  | 0,686 | 60,2 | 68,8 | 433 | <0,0720
39 | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2020-06-01 | 699 | 356.49 | 8,5 | 24,4 | 12,3 | 232 | <0,15 | 57 | 52 | <0,15 | 43,8 |  | 0,305 | 43,5 | 39,4 | 271 | <0,0720