## άνοιξη 2016
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Νερού - Εργαστήριο Λεμεσού
Ε2402/6 (06/08/2015) | [5 empty] | ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | [11 empty] | Αρ. Πιστ.: L071 ΔΟΚΙΜΕΣ
Διυλιστήριο Νερού Λεμεσού Τηλ. (+357)25823786, fax. (+357)25823799
Αρ. Έκθεσης:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2016
Κωδικός Δείγματος |  | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Δειγματοληψία |  | Cond. | TDS | pH | Temp | Ανθρ. Άλατα | Όξινα Ανθρ. Άλατα | F | Cl | SO4 | NO3 | Να | Κ | K | Ca | Mg | Total Hard. | B
[5 empty] | (μS/cm) | (mg/L) |  | (ºC) | (mg/L CO3) | (mg/L HCO3) | (mg/L) |  |  |  | mg/L |  |  |  |  | mg/L CaCO3 | mg/L
[5 empty] | CONDUCT* (CYS EN 27888:1993) | TDS (Εσωτ/ή) | PH* (CYS EN ISO 10523:2012) |  | TITR-CO3 | TITR-HCO3 | IC-ANIONSΙI / TITR-CLΙ (ISO:10304-1/εσωτερική) |  |  |  | ICP-CATIONΙV / TITR-CAΙII (ISO:11885/ εσωτερική) | [5 empty] | ICP-B* (CYS EN ISO 11885:2009)
|  |  | Ημερομ. | Ώρα
11-ΜΑΥ-2016/L/4370 |  | Δίκτυο Μανδριών | 2016-03-21 | 8:22 | 641 | 326.91 | 8.31 | 24.2 | 12.9 | 132.37 | <LOQ | 54,444ii | 94.1162 | 0.2612 | 56.62 | 3.234 | 2.961 | 36.4 | 22.81 | 184.9772 | 0.1465
11-ΜΑΥ-2016/L/4371 |  | Δίκτυο Αχέλειας | 2016-03-21 | 8:22 | 717 | 365.67 | 8.06 | 25.1 | 11.1 | 142.13 | <LOQ | 61,1283ii | 90.6746 | <LOQ | 56.75 | 3.031 | 3.234 | 13.39 | 23.81 | 131.5722 | 0.149
11-ΜΑΥ-2016/L/4366 |  | Δίκτυο Κουκλιών | 2016-03-21 | 8:22 | 642 | 327.42 | 8.18 | 25.1 | 14.1 | 126.88 | <LOQ | 54,7282ii | 93.8906 | <LOQ | 55.17 | 8.58 | 3.031 | 34.8 | 22.34 | 179.0408 | 0.1475
11-ΜΑΥ-2016/L/4372 |  | Δίκτυο Αγίας Βαρβάρας | 2016-03-21 | 8:22 | 1734 | 884.34 | 8.25 | 24.7 |  | 188.49 | <LOQ | 186,8982ii | 346.6278 | 7.1391 | 136.8 | 9.392 | 8.58 | 107 | 38.26 | 425.1312 | 0.223
11-ΜΑΥ-2016/L/4373 |  | Δεξαμενή Παφιάνα | 2016-03-21 | 8:22 | 1618 | 825.18 | 8.23 | 24.9 | 7.8 | 162.26 | 0,1787 | 183,5503ii | 341.1136 | 0.9776 | 127.7 | 0.523 | 9.392 | 97.07 | 40.76 | 410.6062 | 0.239
12-ΜΑΥ-2016/L/4374 |  | Δίκτυο Αργάκας | 2016-03-21 | 9:54 | 856 | 436.56 | 8.51 | 25 | 18 | 229.36 | <LOD | 79,7717ii | 97.0856 | <LOQ | 73.27 |  | 2.124 | 30.02 | 6.066 | 100.0419
12-ΜΑΥ-2016/L/4376 |  | Δίκτυο Προδρόμου | 2016-03-21 | 9:54 | 815 | 415.65 | 8.37 | 18.9 | 12.3 | 195.2 | <LOQ | 78,9179ii | 93.9436 | <LOQ | 69.28 | <LOQ | 2.924 | 37.12 | 31.16 | 221.1792 | 0.126
12-ΜΑΥ-2016/L/4379 |  | Αρδ. Περιοχή Δερύνεια 13- Φρέναρος | 2016-03-21 | 9:54 | 723 | 368.73 | 8.45 | 24.6 | 17.1 | 187.27 | <LOQ | 65,8025ii | 60.3875 | <LOQ | 48.83 | <LOQ | 0.396 | 42.41 | 33.75 | 245.075 | 0.245
10-ΜΑΥ-2016/L/4352 |  | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας | 2016-04-13 | 9:54 | 866 | 441.66 | 8.44 | 26.1 | 21.9 | 236.52 | <LOQ | 56,2265ii | 105.6679 | <LOQ | 36.4 | <LOQ | 1,514 | 43.21 | 65.68 | 378.6266 | 0.036
10-ΜΑΥ-2016/L/4353 |  | Αγρόκτημα Λανίτη | 2016-04-13 | 9:54 | 1814 | 925.14 | 8.5 | 26.2 | 19.5 | 331.23 | 0,1705 | 290,4393ii | 124.5582 | 29.6764 | 215.15 | 29.6764 | 22.85 | 46.37 | 43.11 | 293.5382 | 0.2675
10-ΜΑΥ-2016/L/4351 |  | Δεξαμενή Μονής | 2016-04-13 | 9:54 | 1678 | 855.78 | 8.4 | 25.8 | 18.3 | 220.82 | <LOQ | 260,3772ii | 108.0968 | 0.839 | 183.4 | 0.839 | 22.22 | 55.94 | 36.26 | 289.2412 | 0.2375
10-MAY-2016/L/4347 |  | Δεξαμενή Επισκοπής | 2016-04-13 | 9:54 | 788 | 401.88 | 8.23 | 25.6 | 9 | 245.83 | <LOQ | 78,3652ii | 62.0176 | 2.4494 | 54.34 | 2.4494 | 2.172 | 41.84 | 39.35 | 266.722 | 0.1285
10-MAY-2016/L/4348 |  | Δεξαμενή Κολόσσι | 2016-04-13 | 9:54 | 781 | 398.31 | 8.39 | 26 | 8.7 | 224.48 | <LOQ | 87,8353ii | 60.2505 | 1.877 | 59.05 | 1.877 | 2.265 | 38.1 | 35.25 | 240.48 | 0.156
12-MAY-2016/L/4377 |  | Αγία Μαρίνα | 2016-03-21 | 9:54 | 980 | 499.8 | 8.56 | 24.1 | 19.5 | 246.44 | <LOQ | 56,9172ii | 105.7923 | <LOQ | 78.21 | <0,15 | 0.425 | 36,7 | 49.3 | 294.866 | 0.042
10-MAY-2016/L/4349 |  | Αρδ. Έργο Ακρούντας- Φοινικάρια | 2016-04-13 | 9:54 | 879 | 448.29 | 8.02 | 26.3 | 7.2 | 326.96 | <LOD | 56.9172 | 105.7923 | <LOQ | 36.44 |  | 1.476 | 43,99 | 65.89 | 381.4418 | 0.039
Περιγραφή Δειγμάτων: 500 mL νερού σε πλαστικά μπουκάλια PET | [6 empty] | Δειγματοληψία: Σύμφωνα με την οδηγία 02102 | [5 empty] | Περίοδος Ανάλυσης: Μάρτιος- Ιούνιος 2016
Παρατηρήσεις: LOD Φθοριούχων, Νιτρικών και θειϊών αλάτων: 0,05mg/L, LOQ =Φθοριούχων & Νιτρικών: 0,15mg/L
LOD Χαλκού (Cu)= 0.89 μg/L, Σιδήρου (Fe)= 3,82 μg/L Τα αποτελέσματα της αγωγιμότητας είναι στους 25 0C
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του pH για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 9,1 ανέρχεται στο 3% και στην παραμετρική τιμή 7.15 ανέρχεται στο 3%.
Η διευρυμένη αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του Β για στάθμη εμπιστοσύνης 95%, στην παραμετρική τιμή 1,0 mg/L ανέρχεται στο 6,43%
Σημειώσεις: | 1. Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που έχουν εξεταστεί.
2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ή/και αναπαραχθεί η παρούσα έκθεση αποσπασματικά, παρά μόνο στο σύνολό της, χωρίς γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου
3. Την ευθύνη για σωστή διαδικασία δειγματοληψίας βάσει των οδηγιών του εργαστηρίου έχει ο πελάτης.
4 Οι δείκτες (I,II,III,IV) δίπλα από το αποτελέσμα προσδιορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε. I. TITR- CL, II. IC ANIONS- CL, III. TITR- CA, IV. ICP- CATIONS-CA
5. Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευθεί από το ΚΟΠΠ σημειώνονται με *.
Υπογραφές: | [11 empty] | Υπογραφή:
Αναλυτές: | Xρ.Χρίστου, Λ. Δημοσθένους | [10 empty] | Τεχν. Υπεύθυνος: Χριστίνα Χρίστου
Γνωμάτευση: Βλ. Σημείωμα τριμηνιαίας
………………………………………………………………………………………
Ημ. Έκδοσης: | [11 empty] | Υπογραφή:
Προϊστάμενη Υπηρεσίας: Δρ Κυριακή Ιωάννου

## 1 o εξάμηνο 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
Α/Α | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Cond, (μS/cm) | TDS (mg/L) | pH | Temp, (ºC) | Ανθρ, Άλατα (mg/L CO3) | Όξινα Ανθρ, Άλατα (mg/L HCO3) | F (mg/L) | Cl (mg/L) | SO4 (mg/L) | NO3 (mg/L) | Νa (mg/L) | Κ | K (mg/L) | Ca (mg/L) | Mg (mg/L) | Total Hard, (mg/L CaCO3) | B (mg/L)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 | Φράγμα Βυζακιάς, G/1 | 2019-04-02 | 536 | 273.36 | 7,3 | 20,5 | 0 | 178 | <0,15 | 42 | 52 | 7,7 | 49,0 |  | 1,03 | 26,4 | 29 | 185 | 0,046
2 | Φράγμα Καλοπαναγιώτη, Παρ.16 | 2019-04-16 | 467 | 238.17 | 8,5 | 22,1 | 9 | 203 | <0,050 | 21 | 23 | 2,9 | 21,3 |  | 0,51 | 32,8 | 32 | 214 | <0,010
3 | Φράγμα Ξυλιάτου, Παρ. 865 | 2019-04-02 | 476 | 242.76 | 7,6 | 22,1 | 0 | 141 | <0,050 | 30 | 36 | 2,6 | 20,7 |  | 0,525 | 36,5 | 18,3 | 167 | <0,024
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 | Αρδευτικό Έργο Κίτι Υδρ.37 | 2019-04-02 | 832 | 424.32 | 8,3 | 21,9 | 6,0 | 193 | <0,050 | 84 | 110 | 6 | 62,3 |  | 2,28 | 50,4 | 42,5 | 300 | 0,191
5 | Αρδευτικό Έργο Αθηένου Υδρ.8 | 2019-04-02 | 634 | 323.34 | 8,6 | 20,6 | 6,9 | 193 | <0,050 | 71 | 40 | 4 | 55,8 |  | 2,58 | 38,1 | 29,3 | 216 | 0,189
6 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα Υδρ.5 | 2019-04-02 | 698 | 355.98 | 7,7 | 20,4 | 0 | 231 | <0,050 | 43 | 110 | 1,70 | 30,1 |  | 0,659 | 67,7 | 37,5 | 323 | <0,031
7 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος Υδρ. 38 | 2019-04-02 | 806 | 411.06 | 8,7 | 20,4 | 5,4 | 65,9 | <0,050 | 160 | 66 | <0,050 | 118 |  | 4,07 | 32,8 | 6,38 | 108 | 0,568
8 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδρ.110 | 2019-04-02 | 1025 | 522.75 | 8.2 | 20,3 | 6,30 | 272 | <0,050 | 75 | 180 | 11 | 59,7 |  | 1,75 | 78,6 | 66,3 | 469 | 0,153
9 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι Υδρ. 85 | 2019-04-02 | 1034 | 527.34 | 8,4 | 20,3 | 8,7 | 265 | <0,050 | 76 | 180 | 10 | 59,9 |  | 1,80 | 77,3 | 64,5 | 459 | 0,157
10 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 133 | 2019-04-02 | 1023 | 521.73 | 8,2 | 21,9 | 5,4 | 279 | 0,050 | 76 | 180 | 11 | 55,6 |  | 1,65 | 74 | 61,9 | 440 | 0,135
11 | Αρδευτική περιοχή-Σκαρίνου- Υδρ. 62 | 2019-04-02 | 841 | 428.91 | 8,5 | 21,8 | 2,1 | 92,7 | <0,15 | 150 | 83 | 0,59 | 109 |  | 3,49 | 33,2 | 16 | 149 | 0,459
12 | Ζήγι H 47/1 | 2019-04-02 | 1036 | 528.36 | 8,3 | 20,4 | 9,9 | 249 | <0,050 | 77 | 180 | 11 | 59,5 |  | 1,90 | 77,2 | 64,8 | 460 | 0,155
ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
13 | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2019-04-02 | 839 | 427.89 | 8,5 | 21,9 | 6,0 | 192 | <0,15 | 87 | 110 | 5,5 | 63,2 |  | 2,37 | 49,1 | 42,1 | 296 | 0,199
14 | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος 13A Παρ. 30/1 | 2019-04-02 | 888 | 452.88 | 8,5 | 20.8 | 7,2 | 212 | <0,050 | 86 | 120 | 6,2 | 66,9 |  | 2,25 | 57,8 | 45,5 | 332 | 0,227
15 | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2019-04-02 | 880 | 448.8 | 8,5 | 20,4 | 7,8 | 199 | 0 | 86 | 120 | 6,3 | 66,8 |  | 2,41 | 57,9 | 45,6 | 332 | 0,23
16 | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2019-04-02 | 883 | 450.33 | 8,4 | 20,6 | 5,7 | 207 | <0,050 | 86 | 120 | 6,2 | 67,1 |  | 2,39 | 57,4 | 46,3 | 334 | 0,225
17 | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια Παρ. 2/3 | 2019-04-02 | 873 | 445.23 | 8,4 | 20,5 | 8,4 | 206 | <0,050 | 85 | 120 | 6,6 | 67,3 |  | 2,31 | 59,5 | 46,1 | 338 | 0,229
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
18 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Κολοσσίου | 2019-04-15 | 604 | 308.04 | 8,5 | 21,7 | 7,2 | 217 | <0,15 | 46 | 38 | 4,3 | 41,4 |  | 2,48 | 38,5 | 34,6 | 239 | 0,106
19 | Δεξαμενή Αρδ. Έργου Ακρούντας- Φοινικαριών | 2019-04-15 | 808 | 412.08 | 8,3 | 21,1 | 8,1 | 358 | 0,15 | 46 | 65 | 7,9 | 33,5 |  | 1,71 | 47 | 70.5 | 407 | <0,072
20 | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2019-04-15 | 770 | 392.7 | 8,7 | 22,4 | 18 | 313 | <0,015 | 34 | 52 | 2,6 | 28,4 |  | 0,933 | 36,9 | 66,7 | 366 | <0,031
21 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Επισκοπής (NSR2) | 2019-04-15 | 930 | 474.3 | 8,6 | 22,4 | 10,5 | 204 | 0,17 | 130 | 72 | 14 | 69,7 |  | 2,58 | 58,1 | 49,7 | 350 | 0,172
22 | Αγρόκτημα Φασουρίου Αρ. Παροχής 378 | 2019-06-12 | 1710 | 872.1 | 7,1 |  | <0,2 | 447 |  | 226 | 179 | 65 | 140 |  | 14,6 | 91,8 | 69,4 | 576 | 0,29
23 | Αγρόκτημα Λανίτη Αρ. Παροχής 276 | 2019-06-12 | 1680 | 856.8 | 7,1 |  | <0,2 | 468 |  | 215 | 145 | 63 | 143 |  | 13,6 | 90,9 | 68,8 | 549 | 0,34
24 | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου Αρ. Παροχής 2 | 2019-06-12 | 1660 | 846.6 | 7,8 |  | <0,2 | 455 |  | 217 | 143 | 30 | 167 |  | 20 | 79,2 | 60,2 | 467 | 0,28
25 | Αρδευτική Μονάδα 11 Πολεμίδια | 2019-06-12 | 1230 | 627.3 | 7,5 |  | <0,2 | 388 |  | 146 | 106 | 1,6 | 97 |  | 7,2 | 52,5 | 61,1 | 393 | 0,17
26 | Δεξαμενή Παρεκλησιάς (ΣΑΛΑ) | 2019-06-12 | 1670 | 851.7 | 7,6 |  | <0,2 | 438 |  | 248 | 150 | 18 | 178 |  | 22,2 | 73,2 | 54,1 | 423 | 0,22
27 | Δεξαμενή Μονής No1 (ΣΑΛΑ) | 2019-06-12 | 1720 | 877.2 | 7,7 |  | <0,2 | 465 |  | 255 | 149 | 11 | 189 |  | 24,2 | 72,8 | 53,6 | 409 | 0,21
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
28 | Δίκτυο Κουκλιών M106 | 2019-04-15 | 609 | 310.59 | 8,1 | 26,6 | 7,5 | 174 | <0,15 | 39 | 70 | 1,9 | 48,6 |  | 3,23 | 49,6 | 19,9 | 206 | 0,107
29 | Δίκτυο Μανδριών H 29/4/1 | 2019-04-15 | 627 | 319.77 | 8,1 | 20,9 | 2,4 | 203 | <0,15 | 40 | 73 | 2 | 46,3 |  | 3,14 | 48,7 | 19 | 200 | 0,128
30 | Δίκτυο Αχέλειας H 13 | 2019-04-15 | 1540 | 785.4 | 7,8 | 21,7 | 6 | 232 | 0,23 | 140 | 330 | 17 | 132 |  | 7,05 | 142 | 36,4 | 504 | 0,227
31 | Καναλέτο Αγ. Βαρβάρα | 2019-04-15 | 1586 | 808.86 | 7,3 | 21,5 | 7,5 | 290 | <0,15 | 140 | 300 | 13 | 137 |  | 15,2 | 130 | 44 | 507 | 0,206
32 | Δεξαμενή Παφιάνα, Γεροσκήπου | 2019-04-15 | 627 | 319.77 | 8,3 | 21,0 | 3.9 | 185 | <0,15 | 43 | 76 | 2,3 | 47,9 |  | 3,46 | 45,9 | 20,1 | 197 | 0,127
ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
33 | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2019-04-15 | 738 | 376.38 | 8,8 | 21,0 | 11,4 | 211 | <0,15 | 60 | 73 | 0,4 | 58,8 |  | 2,7 | 49,2 | 28,1 | 239 | 0,093
34 | Δείγμα Εκτροπής Αγ, Μερκούριου-Πόλη Χρυσοχούς | 2019-04-15 | 787 | 401.37 | 8,5 | 20,5 | 5,1 | 248 | <0,15 | 63 | 67 | <0,15 | 46,5 |  | 0,469 | 50,4 | 40,6 | 293 | <0,072
35 | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2019-04-15 | 677 | 345.27 | 8,5 | 21,7 | 9,0 | 195 | <0,050 | 61 | 56 | <0,15 | 46,5 |  | 0,681 | 43,7 | 35,8 | 256 | <0,072
36 | Δεξαμενή Αργάκας | 2019-04-15 | 681 | 347.31 | 8,1 | 21,2 | 13,5 | 204 | <0,050 | 59 | 53 | <0,050 | 45,2 |  | 0,787 | 45,6 | 35,7 | 261 | <0,072
37 | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2019-04-15 | 796 | 405.96 | 8,4 | 21,2 | 10,2 | 235 | <0,050 | 69 | 85 | <0,050 | 95,6 |  | 3,72 | 11,3 | 3,08 | 40,9 | 0,023
38 | Φράγμα Αγία Μαρίνα-Πόλη Χρυσοχούς | 2019-04-15 | 1023 | 521.73 | 8,5 | 21,4 | 14,4 | 276 | <0,050 | 110 | 83 | <0,050 | 73,7 |  | 0,449 | 58,0 | 60,6 | 394 | <0,072
39 | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2019-04-15 | 637 | 324.87 | 8,5 | 21,5 | 7,5 | 201 | <0,050 | 54 | 45 | <0,050 | 40,0 |  | 0,288 | 40,3 | 36,5 | 251 | <0,031