## ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Α/Α | Περιγραφή Σημείου Δειγμ/ψίας | Ημερομηνία Δειγματοληψίας | Cond, (μS/cm) | TDS (mg/L) | pH | Temp, (ºC) | Ανθρ, Άλατα (mg/L CO3) | Όξινα Ανθρ, Άλατα (mg/L HCO3) | F (mg/L) | Cl (mg/L) | SO4 (mg/L) | NO3 (mg/L) | Νa (mg/L) | Κ | K (mg/L) | Ca (mg/L) | Mg (mg/L) | Total Hard, (mg/L CaCO3) | B (mg/L)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 | Φράγμα Βυζακιάς, G/1 | 2021-11-08 | 675 |  | 8,0 | 23,2 | 8,10 | 192 | <0,15 | 68 | 69 | <0,15 | 58,0 |  | 1,07 | 37,3 | 43,8 | 274 | <0,072
2 | Φράγμα Καλοπαναγιώτη, Παρ.16 | 2021-11-08 | 593 |  | 8,3 | 23,3 | 12,6 | 232 | <0,15 | 37 | 31 | <0,15 | 36,3 |  | 0,888 | 27,8 | 39,2 | 231 | 0,073
3 | Φράγμα Ξυλιάτου, Παρ. 865 | 2021-11-08 | 449 |  | 7,6 | 23,1 | 0 | 172 | <0,15 | 32 | 48 | <0,15 | 30,1 |  | 0,452 | 43,4 | 22,4 | 200 | <0,072
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
4 | Αρδευτικό Έργο Κίτι Υδρ.37 | 2021-11-08 | 686 |  | 8,2 | 23,2 | 10,5 | 264 | <0,15 | 64 | 53 | <0,15 | 64,5 |  | 2,77 | 35,8 | 44,1 | 271 | 0,182
5 | Αρδευτικό Έργο Αθηένου Υδρ.8 | 2021-11-08 | 675 |  | 8,3 | 23,1 | 17,4 | 247 | <0,15 | 59 | 53 | <0,15 | 73,7 |  | 3,30 | 46,7 | 45,5 | 304 | 0,125
6 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Λεύκαρα Υδρ.5 | 2021-11-08 | 686 |  | 7,5 | 23,2 | 0 | 223 | <0,15 | 43 | 100 | <0,15 | 34,6 |  | 0,758 | 70,3 | 39,8 | 339 | 0,032
7 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Αγ. Θεόδωρος Υδρ. 38 | 2021-11-08 | 870 |  | 8,3 | 23,2 | 7,20 | 205 | <0,15 | 98 | 120 | 1,4 | 93,2 |  | 2,30 | 43,8 | 42,3 | 283 | 0,205
8 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού - Πεντάσχοινου, Μαρώνι Υδρ. 85 | 2021-11-08 | 923 |  | 8,3 | 23,1 | 9,60 | 264 | <0,15 | 73 | 150 | <0,15 | 77,0 |  | 1,80 | 54,6 | 79,4 | 463 | 0,110
9 | Αρδευτικό Έργο Βασιλικού-Πεντάσχοινου, Καλαβασός-Υδροληψία 133 | 2021-11-08 | 923 |  | 8,3 | 23,1 | 9,90 | 260 | <0,15 | 72 | 150 | <0,15 | 64,9 |  | 1,53 | 54,4 | 76,5 | 450 | 0,102
10 | Αρδευτική περιοχή-Σκαρίνου- Υδρ. 62 | 2021-11-08 | 871 |  | 8,3 | 23,1 | 6,90 | 199 | <0,15 | 110 | 110 | 0,15 | 101 |  | 2,50 | 56,6 | 40,4 | 308 | 0,248
11 | Ζύγι H 47/1 | 2021-11-08 | 919 |  | 8,4 | 23,2 | 18,3 | 257 | <0,15 | 72 | 150 | <0,15 | 81,3 |  | 2,00 | 43,7 | 79,7 | 437 | 0,101
ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
12 | Αρδευτική Περιοχή 16-Δερύνεια- Παροχή 22/1 | 2021-11-08 | 692 |  | 8,5 | 23,0 | 12,9 | 180 | <0,15 | 68 | 54 | <0,15 | 49,4 |  | 2,28 | 35,1 | 44,4 | 270 | 0,172
13 | Αρδευτική περιοχή Φρέναρος 13A Παρ. 30/1 | 2021-11-08 | 689 |  | 8,5 | 23,0 | 21,1 | 184 | <0,15 | 84 | 74 | <0,15 | 65,8 |  | 2,74 | 49,5 | 47,0 | 317 | 0,176
14 | Αρδευτική περιοχή 9-Σωτήρα- Παροχή 5/2 | 2021-11-08 | 699 |  | 8,5 | 23,2 | 12,3 | 214 | <0,15 | 67 | 58 | <0,15 | 78,4 |  | 3,55 | 37,2 | 46,6 | 285 | 0,207
15 | Αρδευτική περιοχή 1- Άχνα παροχή 22/4 | 2021-11-08 | 777 |  | 8,6 | 23,0 | 14,1 | 215 | <0,15 | 84 | 74 | <0,15 | 101 |  | 5,00 | 36,2 | 55,2 | 317 | 0,234
16 | Αρδευτική περιοχή 4B- Ορμήδεια Παρ. 2/3 | 2021-11-08 | 696 |  | 8,5 | 22,9 | 19,2 | 199 | <0,15 | 66 | 57 | <0,15 | 79,4 |  | 3,55 | 35,6 | 46,5 | 280 | 0,150
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
17 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Κολοσσίου (NSR3) | 2021-11-22 | 956 |  | 7,5 | 21,0 | 0 | 301 | <0,15 | 110 | 71 | 13 | 55,9 |  | 2,29 | 41,6 | 51,2 | 314 | 0,206
18 | Δεξαμενή Αρδ. Έργου Ακρούντας- Φοινικαριών 311 | 2021-11-22 | 917 |  | 8,4 | 20,9 | 18,6 | 325 | <0,050 | 68 | 110 | <0,050 | 44,1 |  | 1,54 | 26,9 | 86,5 | 423 | 0,069
19 | Αρδευτικό Τμήμα Γερμασόγειας-Σημείο Εμπλουτισμού Αρ.820 | 2021-11-22 | 919 |  | 8,4 | 21,0 | 21,0 | 156 | <0,050 | 69 | 110 | <0,050 | 43,5 |  | 1,51 | 33,7 | 87,4 | 444 | 0,068
20 | Αρδευτικό Δίκτυο Ακρωτηρίου Δεξαμενή Επισκοπής (NSR2) | 2021-11-22 | 936 |  | 7,8 | 21,1 | 4,80 | 282 | <0,15 | 120 | 70 | 14 | 57,4 |  | 2,50 | 40,6 | 52,2 | 316 | 0,186
21 | Αγρόκτημα Φασουρίου Αρ. Παροχής 358 | 2021-11-30 | 1330 |  | 7,6 |  | <2 | 376 |  | 224 | 147 | 40 | 151 |  | 12,1 | 82,6 | 62,2 | 430 | 0,25
22 | Αγρόκτημα Λανίτη Αρ. Παροχής 276 | 2021-11-30 | 1320 |  | 7,7 |  | <2 | 355 |  | 254 | 119 | 13 | 195 |  | 21,0 | 66,6 | 38,8 | 362 | 0,29
23 | Αγρόκτημα Στ.Μαυρόπουλου Αρ. Παροχής 2 | 2021-11-30 | 1430 |  | 8,5 |  | 34 | 398 |  | 268 | 124 | <0,50 | 205 |  | 19,8 | 86,0 | 51,9 | 413 | 0,29
24 | Αρδευτική Μονάδα 11 Πολεμίδια | 2021-11-30 | 1470 |  | 8,0 |  | <2 | 457 |  | 297 | 126 | <0,50 | 167 |  | 8,4 | 61,2 | 94,3 | 515 | 0,30
25 | Δεξαμενή Παρεκλησιάς (ΣΑΛΑ) | 2021-11-30 | 1310 |  | 8,1 |  | <2 | 345 |  | 247 | 112 | 23 | 186 |  | 19,4 | 62,1 | 37,2 | 317 | 0,29
26 | Δεξαμενή Μονής No1 (ΣΑΛΑ) | 2021-11-30 | 1370 |  | 8,2 |  | <2 | 341 |  | 251 | 121 | 65 | 188 |  | 21,7 | 64,7 | 40,3 | 361 | 0,29
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
27 | Δίκτυο Κουκλιών M106 | 2021-11-22 | 652 |  | 8,2 | 21,1 | 4,80 | 195 | <0,15 | 52 | 91 | <0,15 | 56,9 |  | 3,37 | 35,9 | 26,2 | 198 | 0,153
28 | Δίκτυο Μανδριών H 29/4/1 | 2021-11-22 | 645 |  | 8,3 | 20,9 | 0 | 218 | 0,15 | 52 | 90 | <0,15 | 56,9 |  | 3,38 | 33,4 | 26,1 | 191 | 0,155
29 | Δίκτυο Αχέλειας H 13 | 2021-11-22 | 650 |  | 8,2 | 21,0 | 0 | 226 | 0,15 | 52 | 90 | <0,15 | 57,4 |  | 3,45 | 42,9 | 26,5 | 216 | 0,161
30 | Καναλέτο Αγ. Βαρβάρα | 2021-11-22 | 1678 |  | 7,5 | 21,0 | 0 | 312 | 0,19 | 220 | 280 | 17 | 166 |  | 14,1 | 107 | 42,6 | 444 | 0,274
31 | Δεξαμενή Παφιάνα, Γεροσκήπου | 2021-11-22 | 1244 |  | 7,9 | 21,0 | 12,0 | 247 | 0,17 | 140 | 220 | 2,9 | 105 |  | 6,29 | 42,5 | 36,9 | 258 | 0,228
32 | Δίκτυο Χλώρακας H10/1/4 | 2021-11-22 | 1009 |  | 7,9 | 21,0 | 8,10 | 223 | 0,21 | 110 | 160 | 2,2 | 90,9 |  | 6,08 | 52,2 | 34,3 | 272 | 0,207
ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
33 | Φράγμα Ευρέτου- Πόλη Χρυσοχούς | 2021-11-22 | 794 |  | 8,3 | 21,0 | 13,8 | 210 | <0,15 | 79 | 97 | <0,15 | 77,3 |  | 3,63 | 37,2 | 36,6 | 244 | 0,143
34 | Δείγμα Εκτροπής Αγ, Μερκούριου-Πόλη Χρυσοχούς | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | -
35 | Δεξαμενή ΙΑ ψηλή-Προδρόμι-Πόλη Χρυσοχούς | 2021-11-22 | 776 |  | 7,8 | 20,9 | 0,00 | 282 | <0,15 | 82 | 90 | <0,050 | 72,2 |  | 3,33 | 49,8 | 33,0 | 260 | 0,383
36 | Δεξαμενή Αργάκας | 2021-11-22 | 772 |  | 7,1 | 21,0 | 0,0 | 284 | <0,15 | 70 | 78 | <0,15 | 70,7 |  | 3,72 | 51,2 | 32,4 | 261 | 0,213
37 | φράγμα Αργάκας - Πόλη Χρυσοχούς | 2021-11-22 | 848 |  | 7,8 | 20,9 | 0,00 | 306 | <0,15 | 84 | 94 | <0,050 | 71,4 |  | 1,67 | 51,1 | 46,0 | 317 | 0,079
38 | Φράγμα Αγία Μαρίνα-Πόλη Χρυσοχούς | 2021-11-22 | 862 |  | 7,7 | 20,9 | 0 | 294 | <0,15 | 110 | 66 | <0,050 | 83,6 |  | 0,564 | 29,9 | 49,8 | 280 | 0,205
39 | φράγμα Πωμού - Πόλη Χρυσοχούς | 2021-11-22 | 769 |  | 7,9 | 21,0 | 0,00 | 282 | <0,15 | 77 | 81 | <0,15 | 59,1 |  | 0,541 | 39,7 | 47,3 | 294 | 0,090